## 目录
标段 | 目录名称 | 参考规格 | 单位 | 参考单价 （元） | 2年参考用量 | 2年预算金额（元） | 备注
1 | 矫正器 | 各型 | 只 | 680 | 160 | 108800
2 | 生物陶瓷根管修复材料 | 注射型 | 克 | 2160 | 155 | 334800
3 | 一次性使用麻醉导管 |  | 支 | 26 | 20000 | 520000 | 样品
4 | 无醇免洗手消液 |  | 毫升 | 0.05 | 100000 | 5000 | 样品
5 | 负压吸引用收集装置 |  | 个 | 4 | 20000 | 80000 | 样品
6 | 同种异体骨修复材料（小规格） | 体积≥0.5ml | 盒 | 800 | 520 | 416000
| 同种异体骨修复材料（大规格） | 体积≥1ml | 盒 | 1100 | 410 | 451000
7 | 可吸收生物膜（小规格） | 300mm2≤单片规格面积＜600mm2 | 盒 | 635 | 250 | 158750
| 可吸收生物膜（大规格） | 单片规格面积≥600mm2 | 盒 | 805 | 60 | 48300
8 | 被动型自锁金属托槽 | 高转矩20*1 | 副 | 1150 | 190 | 218500 | 样品
9 | 陶瓷自锁托槽 | 20*1 | 副 | 5600 | 100 | 560000 | 样品
说明： 1.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 2.标段3、4、5、8、9需提供样品，样品递交至评审现场。

## 参数要求
标段1 矫正器
序号 | 标段要求
▲1 | 适用于矫治造成牙齿畸形的不正确肌功能习惯（提供说明书或技术文件）
2 | 儿童系列有三个阶段、多种规格可供选择
3 | 能提供配套的使用手册
4 | 佩戴使用1个月内破损的可以免费更换
▲5 | 有绍兴地区两定平台配送权，提供平台截图
标段2 生物陶瓷根管修复材料
序号 | 标段要求
▲1 | 预混合型生物陶瓷膏剂，可用于永久性根管修复和手术治疗（提供说明书或技术文件）
2 | 适用于根管穿孔的修补和牙根吸收的修补
3 | 适用于根管倒充填和根尖诱导成形术
4 | 适用于间接盖髓术和直接盖髓术
5 | 主要成分包括但不限于：硅酸钙、氧化锆、五氧化二钽、无水硫酸钙、磷酸二氢钙等
▲6 | 有绍兴地区两定平台配送权，提供平台截图
标段3 一次性使用麻醉导管
序号 | 标段要求
★1 | 产品适用于伊腾无痛口腔推麻仪（TMY-Ⅱ），在实施口腔手术中提供麻醉剂注射通道。（提供说明书或技术文件）
2 | 无菌包装，多种型号规格可选
3 | 能承受300KPa及以上水压持续30秒，连接处不得有水渗漏
4 | 手柄圆锥接头与针座的连接应能承受持续不少于15秒、不小于15N的静拉力
▲5 | 有绍兴地区两定平台配送权，提供平台截图
标段4 无醇免洗手消液
序号 | 标段要求
★1 | 主要成分不含乙醇
2 | 适用于卫生手消毒，杀灭医院感染常见细菌
▲3 | 200ml≤包装规格≤300ml
4 | 开启后建议使用天数不低于30天
5 | 按1:1配套提供按压喷头
▲6 | 有绍兴地区两定平台配送权，提供平台截图
标段5 负压吸引用收集装置
序号 | 标段要求
▲1 | 适用于临床负压引流时，充当负压传导介质和引导、收集引流液的作用（提供说明书或技术文件）
▲2 | 2000ml≤包装规格≤4000ml
3 | 由器身、连接接头、引流袋组成
4 | 按1:1配套提供吸引连接管（灭菌）
▲5 | 有绍兴地区两定平台配送权，提供平台截图
标段6 同种异体骨修复材料
序号 | 标段要求
▲1 | 适用于骨缺损的填充、融合、修补、辅助加固及非负重骨的重建（提供说明书或技术文件）
2 | 多种规格
3 | 主要成分：无机骨矿物成分等
4 | 具有良好的细胞相容性和骨传导作用，无需二次手术取出
▲5 | 有绍兴地区两定平台配送权，提供平台截图
标段7 可吸收生物膜
序号 | 标段要求
▲1 | 适用于与骨粉联合使用，起到物理阻隔，防止充填材料移动。（提供说明书或技术文件）
2 | 多种规格
3 | 主要成分：胶原蛋白等
4 | 具有粗糙面和光滑面双面结构的可吸收胶原膜
▲5 | 有绍兴地区两定平台配送权，提供平台截图
标段8 被动型自锁金属托槽
序号 | 标段要求
▲1 | 由金属材质构成，具有自锁、高转矩功能（提供说明书或技术文件）
2 | 适用于人体牙列正畸
3 | 托槽表面粗糙度Ra值不大于0.4微米
4 | 配套提供开闭锁器,不少于5:1(5副配1把)
5 | 佩戴使用1个月内破损、故障的可以免费换新对应牙位托槽
▲6 | 有绍兴地区两定平台配送权，提供平台截图
标段9 陶瓷自锁托槽
序号 | 标段要求
1 | 由主体、底板、自锁滑盖、自锁滑盖轴、颜色参考标记等组成，具有自锁功能（提供说明书或技术文件）
▲2 | 采用微晶陶瓷材料。托槽主体、自锁滑盖的成分为氧化铝，底板的成分为二氧化硅混合物
▲3 | 托槽表面无任何金属部件
4 | 有双翼托槽和全尺寸覆盖的滑盖设计
5 | 配套提供开闭锁器,不少于5:1(5副配1把)
6 | 佩戴使用1个月内破损、故障的可以免费换新对应牙位托槽
▲7 | 有绍兴地区两定平台配送权，提供平台截图